|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (услуг) по выполнению организационных формальностей** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Прим.** |
|
| **1** |  **Холодильные установки. Рефрижераторная установка OSB REF TP 101. тип компрессора ФВ-6** |   |   |   |
|  | Компрессор провизионных камер ФВ-6 | Произвести демонтаж, монтаж, средний ремонт. Предьявить ОТК и ЛС с актом выполненных работ. | шт | 2,00  |   |
|  | Рефрижераторная камера | Восстановить оттайку в овощной и молочной камере.  | шт | 2,00  |   |
|  | Рефрижераторная камера | Ремонт и восстановление рыбной камеры. | шт | 1,00  |   |
|  | Трубопровод холодильной установки. | Произвести пневмоиспытания трубопроводов холодильной установки. По результатам испытания произвести ремонт трубопровода. Предъявить РМРС с актом установленного образца. | шт | 1,00  |   |